ICS 35.240.99

CCS L 67

ICS 35.240.99

CCS L 67

团体标准

团体标准

- T/SRDA 009—2025

- T/SRDA 009—2025

脑卒中智能重症康复基本数据集技术要求

Technical requirements for basic data set of intelligent critical stroke rehabilitation

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××发布

××××-××-××实施

××××-××-××实施

上海市康复器具协会 发布

上海市康复器具协会 发布

目   次

前   言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语及定义	1

4数据元数据属性	1

5数据元属性	2

5.1 数据元公用属性	2

5.2 数据元专用属性	2

5.2.1 基本信息	2

5.2.2 就诊记录	3

5.2.3 现病史	3

5.2.4 既往史	3

5.2.5 个人史	3

5.2.6 家族史	3

5.2.7 体格检查	3

5.2.8 神经系统检查	3

5.2.9 诊断	3

5.2.10 实验室检查	3

5.2.11 影像学检查	3

5.2.12 电生理检查

5.2.13 康复评定	4

5.2.14 康复治疗	4

5.2.15 智能监测	4

5.2.16 疗效评价	4

5.2.17 不良事件	4

5.2.18 随访信息	4

6数据元值域代码表	5

索引	65

- 前   言

本标准按照GB/T1.1-2020所给出的规则起草。

请注意文件的某些内容可能涉及及专利。本文的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由上海市康复器具协会归口。

本文件起草单位：北京清华长庚医院、上海理工大学、四川大学华西医院、清华大学、中国科学院自动化研究所、上海交通大学、南京清湛人工智能研究院有限公司、博睿康科技（常州）股份有限公司、杭州极智医疗科技有限公司、苏州好博医疗器械股份有限公司

本标准主要起草人：潘钰、孟巧玲、杨斌、何竟、谢瑞谋、倪学翊、邵珠峰、王卫群、尹梓名、周华、王佳星、隋晓红、李翀、窦维蓓、刘沙鑫、李欣、张淮、余杰华、宫长辉、杨磊、魏凌、万永钢

- 脑卒中智能重症康复基本数据集要求

- 1范围

本文件规定了脑卒中重症康复病例数据集的数据集元数据属性和数据元属性要求。

本文适用于脑卒中重症康复领域的智能化数据存储场景，覆盖机构包括二级及以上医疗机构（康复科/神经内科/ICU）、专业康复医院、医养结合机构、区域医疗数据中心及科研平台；规范对象涵盖患者基础信息（脱敏）、临床诊疗数据、智能康复设备输出参数、康复评估量表及多模态生物信号等结构化数据。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第9版 临床修订 第 3 卷

ICD-10 疾病和有关健康问题的国际统计分类 第10版

GB/T 3304-1992 中国各名族名称

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 16432 康复辅助具分类和术语

GB/T 26341 残疾人残疾分类和分级

WS 363.1-2011 卫生信息数据元目录 第1部分总则

WS 364.1-2011 卫生信息数据元值域代码 第1部分总则

WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范

WS 445-2014 电子病例基本数据集

DB34/T 5125.1-2025  重症医学数据集 第1部分：监测数据

DB11/T 1866-2023  重症医学数据集 患者数据

GB/T 26341 残疾人残疾分类和分级

- 3 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

电子病例 electronic medical record

由医务人员在医疗活动过程中，使用医疗机构信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现储存、管理、传输和重现的医疗记录，是病历的一种记录形式。

[WS/T 445.1-2014，定义3.1.1]

- 4数据元数据属性

依据WS 370-2012. 数据集元数据属性见表1。

表1 数据元数据属性

| 元数据子集 | 元数据项 | 元数据值 |
| --- | --- | --- |
| 标识信息子集 | 数据集名称 |  |
|  | 数据集标识符 |  |
|  | 数据集发布方-单位名称 |  |
|  | 关键词 |  |
|  | 数据集语种 |  |
|  | 数据集分类-类目名称 |  |
| 内容信息子集 | 数据集摘要 |  |
|  | 数据集特征数据元 |  |

- 5 数据元属性

## 5.1 数据元公用属性

数据元公用属性描述见表2。

表2 数据元公用属性

| 属性种类 | 数据元属性名称 | 属性值 |
| --- | --- | --- |
| 标识类 | 版本 |  |
|  | 注册机构 |  |
|  | 相关环境 |  |
| 关系类 | 分类模式 |  |
| 管理类 | 主管机构 |  |
|  | 注册机构 |  |
|  | 提交机构 |  |

## 5.2 数据元专用属性

5.2.1 基本信息

基本信息的数据元专用属性描述见表3。

5.2.2 就诊记录

就诊记录的数据元专用属性描述见表4。

5.2.3 现病史

现病史的数据元专用属性描述见表5。

5.2.4 既往史

既往史的数据元专用属性描述见表6。

5.2.5个人史

个人史的数据元专用属性描述见表7。

5.2.6家族史

家族史的数据元专用属性描述见表8。

5.2.7体格检查

体格检查的数据元专用属性描述见表9。

5.2.8神经系统检查

神经系统检查的数据元专用属性描述见表10。

5.2.9 诊断

诊断的数据元专用属性描述见表11。

5.2.10 实验室检查

实验室的数据元专用属性描述见表12。

5.2.11影像学检查

影像学的数据元专用属性描述见表13。

5.2.12电生理检查

电生理的数据元专用属性描述见表14。

5.2.13 康复评定

康复评定的数据元专用属性描述见表15。

5.2.14 康复治疗

康复治疗的数据元专用属性描述见表16。

5.2.15 智能监测

智能监测的数据元专用属性描述见表17。

5.2.16 疗效评价

疗效评价的数据元专用属性描述见表18。

5.2.17 不良事件

疗效评价的数据元专用属性描述见表19。

5.2.18 随访信息

随访信息的数据元专用属性描述见表20。

表3 基本信息的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.001 | DE01.01.001.01 | 出生日期 | 患者出生当日的公元纪年日期的完整描述 | D | D8 | - |
| SR00.B1.002 | DE01.01.001.02 | 年龄（岁） | 患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应完整数填写 | N | N1..3 | - |
| SR00.B1.003 | DE01.01.001.03 | 性别代码 | 患者生理性别在特点编码体系中的代码 | S3 | N1 | GB/T 2261.1-2003 |
| SR00.B1.004 | DE01.01.001.04 | 民族 | 患者所属名族在特点编码体系中的代码 | S3 | N2 | GB/T 3304-199 |
| SR00.B1.005 | DE01.01.001.05 | 身高 | 患者身高的测量值，计量单位为cm | N | N4..5,1 | - |
| SR00.B1.006 | DE01.01.001.06 | 体重 | 患者体重的测量值，计量单位为kg | S3 | N3..6,2 | - |

表4 就诊记录的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.007 | DE01.01.001.07 | 住院号 | 按照某一特点编码规则赋予住院对象的顺序号 | S1 | AN..18 | — |
| SR00.B1.008 | DE01.02.001.00 | 入院日期时间 | 患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.009 | DE01.02.002.00 | 出院日期时间 | 患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.010 | DE02.01.001.00 | 科室名称 | 患者在医疗机构就诊的科室名称 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.011 | DE02.01.002.00 | 门（急）诊就诊医院 | 患者门（急）诊就诊时所在医院名称 | S1 | AN..70 | — |
| SR00.B1.012 | DE02.01.002.01 | 门（急）诊就诊日期 | 患者门（急）诊就诊结束时的公元年纪日期的完整描述 | D | D8 | — |

表5 现病史的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.013 | DE02.02.001.00 | 脑卒中及相关疾病标志 | 标识患者是否有脑卒中及相关疾病的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.014 | DE02.03.001.00 | 发病诱因代码 | 患者发病诱因的代码 | S3 | N..2 | 表21 |
| SR00.B1.015 | DE02.03.002.00 | 发病状态代码 | 患者发病时状态在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.安静状态2.醒后3.活动 |
| SR00.B1.016 | DE02.03.003.00 | 意识状态标志 | 标识患者发病时是否存在在意识丧失 | L | T/F | — |
| SR00.B1.017 | DE02.03.004.00 | 症状代码 | 患者发病时出现的临床症状在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表22 |
| SR00.B1.018 | DE04.01.001.00 | 影像检查标志 | 标识患者发病后是否进行影像学检查 | L | T/F | — |
| SR00.B1.019 | DE04.01.002.00 | 影像检查类型代码 | 患者进行影像学检查类型在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表23 |
| SR00.B1.020 | DE03.01.001.00 | 脑卒中诊断方式代码 | 患者脑卒中诊断方式分类在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.缺血性卒中2.出血性卒中 |
| SR00.B1.021 | DE05.01.001.00 | 手术标识 | 标识患者是否进行了手术的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.022 | DE05.01.002.00 | 手术及操作名称 | 患者住院期间的手术名称 | S1 | AN..80 | — |

表5 现病史的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.023 | DE05.01.003.00 | 手术及操作日期 | 对患者开始手术操作时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT5 | — |
| SR00.B1.024 | DE05.02.001.00 | 呼吸支持标志 | 标识患者是否进行呼吸支持 | L | T/F | — |
| SR00.B1.025 | DE05.02.002.00 | 呼吸支持方式代码 | 患者进行呼吸支持的具体方式在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表24 |
| SR00.B1.026 | DE05.02.003.00 | 停止呼吸支持时间 | 停止呼吸支持治疗的公元纪年日期和实践的完整描述 | S3 | AN..70 | — |
| SR00.B1.027 | DE05.02.004.00 | 停止呼吸支持原因代码 | 停止呼吸支持治疗的原因在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表25 |
| SR00.B1.028 | DE05.02.005.00 | 药物治疗的标志 | 标识患者是否进行药物治疗 | L | T/F | — |
| SR00.B1.029 | DE05.02.006.00 | 药物使用记录 | 对于患者治疗过程中使用的详细药物名称记录 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.030 | DE05.02.007.00 | 药物使用途径代码 | 药物使用途径在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.口服 2.静脉 3.肌肉注射 |
| SR00.B1.031 | DE05.02.008.00 | 其他治疗方式 | 对患者其他治疗方式的详细描述 | S1 | AN..200 | — |

表5 现病史的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.032 | DE06.01.001.00 | 并发症代码 | 患者治疗过程中出现的伴随疾病在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表26 |
| SR00.B1.033 | DE07.01.001.00 | 接受康复治疗标识 | 标识患者是否进行康复治疗的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.034 | DE07.01.002.00 | 康复治疗类型代码 | 患者在住院期间接受的康复治疗类型在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表27 |
| SR00.B1.035 | DE07.01.003.00 | 日常生活活动能力水平代码 | 患者日常活动能力水平在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表28 |
| SR00.B1.036 | DE07.01.004.00 | 营养支持治疗标志 | 标识患者是否需要营养支持治疗 | L | T/F | — |
| SR00.B1.037 | DE07.01.005.00 | 营养支持方式代码 | 患者接受营养支持的方式在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.肠内营养 2.肠外营养 |
| SR00.B1.038 | DE07.01.006.00 | 肠内营养方式代码 | 患者接受肠内营养的方式在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表29 |
| SR00.B1.039 | DE07.01.007.00 | 肠内营养制剂标志 | 标识患者是否接受肠内营养制剂 | L | T/F | — |
| SR00.B1.040 | DE07.01.008.00 | 肠内营养制剂代码 | 肠内营养制剂类型在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表30 |

表5 现病史的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.041 | DE07.01.009.00 | 肠内营养制剂名称 | 对患者使用的肠内营养制剂名称的详细 | S1 | AN..30 | — |

表6 既往史的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.042 | DE02.04.001.00 | 脑卒中疾病史标志 | 标识患者既往是否有脑卒中疾病的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.043 | DE02.04.002.00 | 脑卒中疾病诊断类型代码 | 患者脑卒中类型在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.缺血性卒中2.出血性卒中 |
| SR00.B1.044 | DE08.01.001.00 | 治疗方式 | 患者针对既往脑卒中的具体治疗方式的描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.045 | DE02.05.001.00 | 发病日期 | 患者发病当日的公元纪年日期的完整描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.046 | DE02.06.001.00 | 脑卒中后遗症标志 | 标识患者是否有脑卒中后遗症的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.047 | DE02.06.002.00 | 脑卒中后遗症表现 | 既往卒中后遗留症状的具体描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.048 | DE02.06.003.00 | 既往其他疾病 | 患者既往其他疾病的详细描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.049 | DE02.07.001.00 | 手术治疗标志 | 标识着患者既往是否接受过手术治疗的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.050 | DE02.07.002.00 | 既往手术治疗过程 | 患者既往实施手术治疗的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.051 | DE02.07.003.00 | 重大外伤标志 | 标识着患者既往是否存在重大外伤标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.052 | DE02.07.004.00 | 过敏源标志 | 标识着患者既往是否存在过敏源标志 | L | T/F | — |

表6 既往史的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.053 | DE02.07.005.00 | 过敏源名称 | 患者过敏源名称的详细描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.054 | DE02.07.006.00 | 传染病史标志 | 标识着患者既往是否存在传染病史标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.055 | DE02.07.007.00 | 传染病名称 | 患者既往患传染病的详细描述 | S1 | AN..200 | — |

表7 个人史的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.056 | DE02.08.001.00 | 饮酒标志 | 标识患者是否饮酒的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.057 | DE02.08.002.00 | 饮酒类型代码 | 患者饮酒类型分类在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.白酒2.啤酒 3.红酒 |
| SR00.B1.058 | DE02.08.003.00 | 饮酒时长 | 患者持续饮酒的总月数 | N | N..1000 | — |
| SR00.B1.059 | DE02.08.004.00 | 患者每日饮酒量 | 患者平均每天的饮酒量（按白酒量计算），计量单位为ml | N | N..3 | — |
| SR00.B1.060 | DE02.08.005.00 | 戒酒标志 | 标识患者是否戒酒 | L | T/F | — |
| SR00.B1.061 | DE02.08.006.00 | 戒酒时长 | 患者戒酒的总月数 | N | N..1000 | — |
| SR00.B1.062 | DE02.08.007.00 | 吸烟标志 | 标识患者是否吸烟的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.063 | DE02.08.008.00 | 吸烟时长 | 患者持续吸烟的总月数 | N | N..1000 | — |
| SR00.B1.064 | DE02.08.009.00 | 平均每日吸烟数量 | 最近平均每天的吸烟量，计量单位为支 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.065 | DE02.08.010.00 | 戒烟标志 | 标识患者目前是否已戒烟 | L | T/F | — |
| SR00.B1.066 | DE02.08.011.00 | 戒烟时长 | 患者戒烟的总月数 | N | N..1000 | — |

表7 个人史的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.067 | DE01.01.002.00 | 教育背景代码 | 患者在教育机构中接受科学文化教育和技能训练的学习经历 | S3 | N..2 | 表31 |
| SR00.B1.068 | DE01.01.002.00 | 职业类型 | 患者目前/患病前/退休前所从事职业的详细描述 | S1 | AN..200 | — |

表8 家族史的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.069 | DE02.09.001.00 | 脑卒中家族史标志 | 标识着患者是否有与其3代以内有血缘关系的亲属患有脑卒中的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.070 | DE02.09.002.00 | 脑卒中分类代码 | 患者脑卒中类型在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.缺血性卒中2.出血性卒中 |
| SR00.B1.071 | DE02.09.003.00 | 与患脑卒中家属关系 | 患者与其3代以内有血缘关系的患脑卒中家族成员的关系的详细描述 | S1 | AN..300 | — |
| SR00.B1.072 | DE02.09.004.00 | 亲属患病年龄 | 患者的脑卒中家属患病时的年龄 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.073 | DE02.09.005.00 | 其他家族病史 | 患者家族所患其他疾病的详细描述 | S1 | AN..300 | — |

表9 体格检查的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.074 | DE09.01.001.00 | 一般状况检查结果 | 对患者一般状况检查结果的详细描述，包括其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识、检查能否合作等 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.075 | DE09.01.002.00 | 一般状况检查异常标志 | 标识受检者一般状况检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.076 | DE09.01.003.00 | 皮肤检查异常标志 | 标识受检者皮肤检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.077 | DE09.01.004.00 | 淋巴结检查结果 | 对患者淋巴结检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.078 | DE09.01.005.00 | 淋巴结检查异常标志 | 标识受检者淋巴结检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.079 | DE09.01.006.00 | 头部及其器官检查结果 | 对患者头部及其器官检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.080 | DE09.01.007.00 | 头部及其器官检查异常标志 | 标识受检者头部及其器官检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.081 | DE09.01.008.00 | 眼外观检查结果 | 对眼外观检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.082 | DE09.01.009.00 | 耳检查结果 | 对耳检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.083 | DE09.01.010.00 | 耳外观检查异常标志 | 标识受检者耳外观检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.084 | DE09.01.011.00 | 鼻部检查结果 | 对鼻检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |

表9 体格检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.085 | DE09.01.012.00 | 鼻部检查异常标志 | 标识受检者鼻部检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.086 | DE09.01.013.00 | 喉检查结果 | 对喉检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.087 | DE09.01.014.00 | 喉检查异常标志 | 标识受检者喉检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.088 | DE09.01.015.00 | 颈部检查结果 | 对患者颈部检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.089 | DE09.01.016.00 | 颈部检查异常标志 | 标识颈部检查是否存在异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.090 | DE09.01.017.00 | 心脏检查结果 | 对患者心脏检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.091 | DE09.01.018.00 | 心脏检查异常标志 | 标识心脏检查是否存在异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.092 | DE09.01.019.00 | 胸部检查结果 | 对患者胸部（胸廓、肺部、心脏、血管）检查结果的详细描述，包括视触叩听的检查结果 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.093 | DE09.01.020.00 | 胸部异常标志 | 标识胸部检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.094 | DE09.01.021.00 | 腹部检查结果 | 对患者腹部（肝脾等）检查结果的详细描述， 包括视触叩听的检查结果 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.095 | DE09.01.022.00 | 腹部异常标志 | 标识腹部检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.096 | DE09.01.023.00 | 脊柱四肢检查结果 | 对患者脊柱四肢检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |

表9 体格检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.097 | DE09.01.024.00 | 脊柱四肢异常标志 | 标识受检者脊柱四肢检查是否异常 | L | T/F | — |

表10 神经系统检查的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.098 | DE10.01.001.00 | 意识状态检查结果 | 对患者意识状态检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.099 | DE10.01.002.00 | 意识状态检查异常标志 | 标识受检者意识状态检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.100 | DE10.02.001.00 | 高级皮层功能检查结果 | 对患者高级皮层功能检查结果的详细描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.101 | DE10.02.002.00 | 高级皮层功能异常标志 | 标识受检者高级皮层功能检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.102 | DE10.03.001.00 | 颅神经检查结果 | 对患者颅神经检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.103 | DE10.03.002.00 | 颅神经检查异常标志 | 标识受检者颅神经检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.104 | DE10.04.001.00 | 运动系统检查结果 | 对患者运动系统检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.105 | DE10.04.002.00 | 运动系统异常标志 | 标识受检者运动系统检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.106 | DE10.05.001.00 | 共济运动检查结果 | 对患者共济运动检查结果的详细描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.107 | DE10.05.002.00 | 共济运动检查异常标志 | 标识受检者共济运动检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.108 | DE10.06.001.00 | 反射检查结果 | 对患者反射检查结果的详细描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.109 | DE10.06.002.00 | 反射异常标志 | 标识受检者反射检查是否异常 | L | T/F | — |

表10 神经系统检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.110 | DE10.07.001.00 | 感觉功能检查结果 | 对患者感觉功能检查结果的详细描述 | S1 | AN..80 | — |
| SR00.B1.111 | DE10.07.002.00 | 感觉功能异常标志 | 标识受检者感觉功能检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.112 | DE10.08.001.00 | 脑膜刺激征功能检查结果 | 对患者脑膜刺激征检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.113 | DE10.08.002.00 | 脑膜刺激征异常标志 | 标识受检者脑膜刺激征检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.114 | DE10.09.001.00 | 自主神经系统检查结果 | 对患者自主神经系统检查结果的详细描述 | S1 | AN..100 | — |
| SR00.B1.115 | DE10.09.002.00 | 自主神经系统异常标志 | 标识受检者自主神经系统检查是否异常 | L | T/F | — |
| SR00.B1.116 | DE10.10.001.00 | 功能评定检查结果 | 对患者功能评定检查结果的详细描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.117 | DE10.10.002.00 | 功能评定异常标志 | 标识受检者功能评定检查是否异常 | L | T/F | — |

表11 诊断的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.118 | DE02.10.001.00 | 脑卒中诊断类型代码 | 对患者脑卒中做出首次诊断类型的分类在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.临床诊断 2.影像诊断 |
| SR00.B1.119 | DE02.10.002.00 | 脑卒中诊断时间 | 对患者所患疾病首次作出诊断的公元纪年日期的具体描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.120 | DE02.10.003.00 | 病灶定位代码 | 患者病灶位置在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表32 |
| SR00.B1.121 | DE02.10.004.00 | 缺血性卒中血管定位诊断代码 | 缺血性卒中患者病变血管定位在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.颈内动脉系统 2.椎基底动脉系统 |
| SR00.B1.122 | DE02.10.005.00 | 病因分型代码 | 患者所患疾病病因分型在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表33 |
| SR00.B1.123 | DE02.10.006.00 | NIHSS评分代码 | NIHSS评分类型的分类在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表34 |
| SR00.B1.124 | DE02.10.007.00 | GCS评分代码 | GCS评分类型的分类在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.轻度 2.中度 3.重度 |

表12 实验室检查的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.125 | DE11.01.001.00 | 检验项目代码 | 患者检验项目在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表35 |
| SR00.B1.126 | DE11.01.002.00 | 检验日期 | 检验项目执行当天的公元纪年日期的完整描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.127 | DE11.01.003.00 | 检验临床评估代码 | 患者检验结果的分类在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.正常 2.异常 3. 未查 |
| SR00.B1.128 | DE11.01.004.00 | 检验定量结果 | 患者检验结果的测量值（定量） |  |  | — |
| SR00.B1.129 | DE11.01.005.00 | 检验定量结果计量单位 | 患者定量检验测量值的计量单位 |  |  | — |
| SR00.B1.130 | DE11.01.006.00 | 检验定性结果代码 | 患者检验结果值（定性）在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.131 | DE11.01.007.00 | 白细胞计数 | 受检者单位容积血液中白细胞数量值，计量单位为10^9/L | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.132 | DE11.01.008.00 | 红细胞计数 | 受检者单位容积血液内红细胞的数量值，计量单位为10^12/L | N | N3,1 | — |
| SR00.B1.133 | DE11.01.009.00 | 血小板计数 | 受检者单位容积血液内血小板的数量值，计量单位为10^9/L | N | N2..3 | — |
| SR00.B1.134 | DE11.01.010.00 | 血红蛋白值 | 受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值，计量单位为g/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.135 | DE11.01.011.00 | 红细胞压积 | 一定量的抗凝全血经离心沉淀后，测得下沉的红细胞占全血的容积比，计量单位为% | N | N..4,2 | — |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.136 | DE11.01.012.00 | 中性粒细胞计数 | 外周血中中性粒细胞的数量，计量单位为10^9/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.137 | DE11.01.013.00 | 淋巴细胞计数 | 外周血中淋巴细胞的数量，计量单位为10^9/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.138 | DE11.01.014.00 | 嗜酸性粒细胞计数 | 嗜酸性粒细胞占白细胞总数，计量单位为10^9/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.139 | DE11.01.015.00 | 单核细胞检测值 | 受检者单位容积周围血液中单核细胞的含量值，计量单位为10^9/L | N | N..3 | — |
| SR00.B1.140 | DE11.01.016.00 | 嗜碱性粒细胞计数 | 嗜碱性粒细胞占白细胞总数，计量单位为10^9/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.141 | DE11.01.017.00 | 单核细胞检测值 | 受检者单位容积周围血液中单核细胞的含量值，计量单位为10^9/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.142 | DE11.01.018.00 | 嗜碱性粒细胞计数 | 嗜碱性粒细胞占白细胞总数，计量单位为10^9/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.143 | DE11.01.019.00 | 血清谷丙转氨酶（ALT） | 受检者单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值，计量单位为U/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.144 | DE11.01.020.00 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） | 受检者单位容积血清中天门冬氨酸氨基转移酶的含量值，计量单位为U/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.145 | DE11.01.021.00 | 碱性磷酸酶（ALP） | 受检者单位容积血清中碱性磷酸酶的含量值，计量单位为IU/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.146 | DE11.01.022.00 | γ-谷氨酰转肽酶（GGT） | 受检者单位容积血清中γ-谷氨酰转肽酶的含量值，计量单位为IU/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.147 | DE11.01.023.00 | 总胆红素（TBIL） | 单位容积血清中总胆红素的含量，计量单位为umol/L | N | N..4,1 | — |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.148 | DE11.01.024.00 | 直接胆红素（DBIL） | 单位容积血清中直接胆红素的含量，计量单位为umol/L | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.149 | DE11.01.025.00 | 总蛋白（TP） | 肝功能检查血清总蛋白的含量，计量单位为g/L | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.150 | DE11.01.026.00 | 白蛋白浓度（ALB） | 肝功能检查血清白蛋白的检测结果值，计量单位为g/L | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.151 | DE11.01.027.00 | 前白蛋白（PA） | 肝功能检查血清前白蛋白的检测结果值，计量单位为mg/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.152 | DE11.01.028.00 | 乳酸脱氢酶（LDH） | 受检者单位容积血清中乳酸脱氢酶的含量，计量单位为U/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.153 | DE11.01.029.00 | 总胆汁酸（TBA） | 受检者单位容积血清中总胆汁酸的含量，计量单位为umol/L | N | N..5,2 | — |
| SR00.B1.154 | DE11.01.030.00 | 血尿素氮（BUN） | 受检者单位容积血清中尿素氮的含量，计量单位为mmol/L | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.155 | DE11.01.031.00 | 肌酐 | 受检者单位容积血清中肌酐的含量，计量单位为umol/L | N | N..5,1 | — |
| SR00.B1.156 | DE11.01.032.00 | 尿酸（Ua） | 受检者单位容积血清中尿酸的含量，计量单位为mmol/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.157 | DE11.01.033.00 | 甘油三脂（TG） | 甘油三酯的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..3,1 | — |
| SR00.B1.158 | DE11.01.034.00 | 总胆固醇（GHO） | 单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为mmol/L | N | N..5,2 | — |
| SR00.B1.159 | DE11.01.035.00 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..5,2 | — |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.160 | DE11.01.036.00 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..5,2 | — |
| SR00.B1.161 | DE11.01.037.00 | 空腹血糖（GLU） | 受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值， 计量单位为mmol/L | N | N3..4,1 | — |
| SR00.B1.162 | DE11.01.038.00 | 血清钾（K） | 血清钾的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.163 | DE11.01.039.00 | 血清钠（Na） | 血清钠的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.164 | DE11.01.040.00 | 血清氯（Cl） | 血清氯的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.165 | DE11.01.041.00 | 血清钙（Ca） | 血清钙的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.166 | DE11.01.042.00 | 血清磷（P） | 血清磷的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.167 | DE11.01.043.00 | 血清镁（Mg） | 血清镁的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.168 | DE11.01.044.00 | 血清淀粉酶（AMS） | 血清淀粉酶的检测结果值，计量单位为mmol/L | N | N..6,2 | — |
| SR00.B1.169 | DE11.01.045.00 | 部分凝血酶原时间（APTT） | 部分凝血酶原时间的检测结果值，计量单位为s | N | N..4,1 | — |
| SR00.B1.170 | DE11.01.046.00 | 凝血酶原时间（PT） | 凝血酶原时间的检测结果值，计量单位为s | N | N..5,2 | — |
| SR00.B1.171 | DE11.01.047.00 | 凝血酶时间（TT） | 凝血酶时间的检测结果值，计量单位为s | N | N..5,2 | — |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.172 | DE11.01.048.00 | 凝血酶原国际标准化比率（INR） | 凝血酶原国际标准化比率的检测结果值 | N | N..4,2 | — |
| SR00.B1.173 | DE11.01.049.00 | 氢离子浓度指数（pH） | 指体液内氢离子浓度的反对数即pH=Log1/H+ | N | N..2 | — |
| SR00.B1.174 | DE11.01.050.00 | 氧分压（PaO2） | 指物理溶解在血液中的氧分子所产生的压力，计量单位为mmHg | N | N..3 | — |
| SR00.B1.175 | DE11.01.051.00 | 血氧饱和度（SaO2） | 表示血氧与血红蛋白的结合程度，计量单位为% | N | N..3 | — |
| SR00.B1.176 | DE11.01.052.00 | 二氧化碳分压（PaCO2） | 物理溶解在血液中的二氧化碳分子所产生的压力，计量单位为mmHg | N | N..3 | — |
| SR00.B1.177 | DE11.01.053.00 | 标准碳酸氢根（SB） | 在 37℃，血红蛋白完全饱和，经 PaCO2 为 40 mmHg 的气体平衡后的标准状态下所测得的血浆 HCO3ˉ 浓度，计量单位为mmol/L | N | N..3 | — |
| SR00.B1.178 | DE11.01.054.00 | 实际碳酸氢根（AB） | 隔绝空气的条件下，在实际 PaCO2、体温和血氧饱和度条件下测得的血浆 HCO3ˉ 浓度，计量单位为mmol/L | N | N..3 | — |
| SR00.B1.179 | DE11.01.055.00 | 缓冲碱（BB） | 是指血液中一切具有缓冲作用的碱性物质（负离子）的总和，包括 HCO3ˉ、Hb 和血浆蛋白，计量单位为mmol/L | N | N..3 | — |
| SR00.B1.180 | DE11.01.056.00 | 剩余碱（BE） | 是指在 37 ℃，血红蛋白完全饱和，经 PaCO2 为 40 mmHg 的气体平衡后的标准状态下，将血液标本滴定至 pH 等于 7.40 所需要的酸或碱的量，计量单位为mmol/L | N | N..3 | — |
| SR00.B1.181 | DE11.01.057.00 | 乙肝表面抗原（HBsAg） | 受检者乙肝表面抗原检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.182 | DE11.01.058.00 | 乙肝e 抗原（HBeAg） | 受检者乙肝e抗原检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.183 | DE11.01.059.00 | 乙肝e 抗体（HBeAb） | 受检者乙肝e抗体检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.184 | DE11.01.060.00 | 乙肝核心抗体（HBcAb） | 受检者乙肝核心抗体检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.185 | DE11.01.061.00 | HBV-DNA | 受检者HBV-DNA定性检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.186 | DE11.01.062.00 | HCV-RNA | 受检者HCV-RNA检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.187 | DE11.01.063.00 | 人类免疫缺陷病毒（HIV） | 受检者HIV抗体检测定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.188 | DE11.01.064.00 | 梅毒血清学试验 | 受检者梅毒血清学试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.189 | DE11.01.065.00 | 尿常规监测标志 | 标识着患者是否进行尿常规检查的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.190 | DE11.01.066.00 | 尿蛋白（PRO） | 受检者尿蛋白试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.191 | DE11.01.067.00 | 尿糖（GLU） | 受检者尿糖试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.192 | DE11.01.068.00 | 尿红细胞（RBC） | 受检者每高倍镜视野下，尿夜红细胞数量，计量单位为个 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.193 | DE11.01.069.00 | 尿潜血（ERY) | 受检者尿潜血试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.194 | DE11.01.070.00 | 尿白细胞（WBC) | 受检者每高倍镜视野下，尿夜白细胞数量，计量单位为个 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.195 | DE11.01.071.00 | 尿上皮细胞（SPC） | 受检者尿夜上皮细胞数量，计量单位为个 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.196 | DE11.01.072.00 | 尿管型（KLG) | 受检者尿管型的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.197 | DE11.01.073.00 | 尿胆原（UBG） | 受检者尿胆原试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.198 | DE11.01.074.00 | 尿胆红素（BIL) | 受检者尿胆红素试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.199 | DE11.01.075.00 | 尿亚硝酸盐（NIT） | 受检者尿亚硝酸盐试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |
| SR00.B1.200 | DE11.01.076.00 | 尿酸碱度（PH） | 受检者尿液PH值 | N | N..3,1 | — |
| SR00.B1.201 | DE11.01.077.00 | 尿比重（SG） | 受检者尿液比重 | N | N..4,3 | — |
| SR00.B1.202 | DE11.01.078.00 | 大便常规监测标志 | 标识着患者是否进行尿常规检查的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.203 | DE11.01.079.00 | 大便外观 | 受检者大便外观的具体描述 | S1 | AN..20 | — |
| SR00.B1.204 | DE11.01.080.00 | 大便颜色 | 受检者大便颜色的具体描述 | S1 | AN..20 | — |
| SR00.B1.205 | DE11.01.081.00 | 大便潜血 | 受检者大便潜血试验定性结果 | S2 | N1 | 1.阴性 2.阳性 3.未查 |

表12 实验室检查的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.206 | DE11.01.082.00 | 白细胞 | 受检者每高倍镜视野下，大便白细胞数量，计量单位为个 | N | N..5 | — |
| SR00.B1.207 | DE11.01.083.00 | 红细胞 | 受检者每高倍镜视野下，大便红细胞数量，计量单位为个 | N | N..5 | — |

表13 影像学检查的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.208 | DE04.01.001.00 | 影像检查标志 | 标识着患者是否进行影像学检查的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.209 | DE04.01.001.01 | 影像检查类型代码 | 患者影像检查类型在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表23 |
| SR00.B1.210 | DE04.01.001.02 | 影像检查日期 | 对患者进行CT检查当日的公元纪年日期的具体描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.211 | DE04.01.001.03 | 病灶部位代码 | 患者病灶部位在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表32 |
| SR00.B1.212 | DE04.01.001.04 | 病灶数目代码 | 患者病灶数目在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表37 |
| SR00.B1.213 | DE04.01.001.05 | 其他异常发现标志 | 标识着对患者是否有其他异常发现的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.214 | DE04.01.001.06 | 异常发现说明 | 对患者有异常发现的详细描述 | S1 | AN..100 | — |

表14 电生理检查的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.215 | DE12.01.001.00 | 电生理检查标志 | 标识着患者是否进行电生理检查的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.216 | DE12.01.002.00 | 电生理检查类型代码 | 患者电生理类型在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.心电图 2.脑电图 3.肌电图 |
| SR00.B1.217 | DE12.01.003.00 | 电生理检查日期 | 对患者进行电生理检查当日的公元纪年日期的具体描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.218 | DE12.01.004.00 | 电生理检查结果 | 对患者进行电生理检查结果的具体描述 | S1 | AN..100 | — |

表15康复评定的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.219 | DE07.02.001.00 | 康复评定标志 | 标识患者是否进行了康复评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.220 | DE07.02.002.00 | 康复评定方式代码 | 康复评定方式在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.人工评定2.自评量表 3.设备评定 |
| SR00.B1.221 | DE07.02.003.00 | 康复评定类型代码 | 对患者进行康复评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表38 |
| SR00.B1.222 | DE07.02.004.00 | 康复评定日期 | 对患者进行康复评定时的公元纪年日期和时间的完整描述 | D | D8 | — |
| SR00.B1.223 | DE07.02.005.00 | 康复评定结果 | 对患者进行意识状态评定结果的具体描述 | S3 | N..100 | — |
| SR00.B1.224 | DE07.02.006.00 | 未能完成康复评定的原因代码 | 患者未能完成康复评定原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表39 |
| SR00.B1.225 | DE07.02.007.00 | 意识状态评定标志 | 标识患者是否进行了意识状态评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.226 | DE07.02.008.00 | 意识状态评定类型代码 | 对患者进行意识评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.GCS格拉斯哥昏迷量表 2.FOUR无反应状态整体分级量表 3.其他 |
| SR00.B1.227 | DE07.02.009.00 | 意识状态评定结果 | 意识状态评定结果的具体描述 | S3 | N..100 | — |

表15康复评定的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.228 | DE07.02.010.00 | 认知功能评定标志 | 标识患者是否进行了认知功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.229 | DE07.02.011.00 | 认知功能评定类型代码 | 对患者进行认知功能评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.MMSE简易精神状态量表 2.NLCA非言语性神经心理测验量表 3.其他 |
| SR00.B1.230 | DE07.02.012.00 | 认知功能评定结果 | 认知功能评定结果的具体描述 | S3 | N..100 | — |
| SR00.B1.231 | DE07.02.013.00 | 运动功能评定标志 | 标识患者是否进行了运动功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.232 | DE07.02.014.00 | 运动功能评定部位 | 对患者进行运动功能评定部位在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表40 |
| SR00.B1.233 | DE07.02.015.00 | 运动功能评定类型代码 | 对患者进行运动功能评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表41 |
| SR00.B1.234 | DE07.02.016.00 | 吞咽功能评定标志 | 标识患者是否进行了吞咽功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.235 | DE07.02.017.00 | 吞咽功能评定类型代码 | 对患者进行吞咽功能评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表42 |
| SR00.B1.236 | DE07.02.018.00 | 吞咽功能评定结果 | 吞咽功能评定结果的具体描述 | S3 | N..10 | — |
| SR00.B1.237 | DE07.02.019.00 | 言语功能评定标志 | 标识患者是否进行了吞咽功能评定的标志 | L | T/F | — |

表15康复评定的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.238 | DE07.02.020.00 | 言语功能评定类型代码 | 对患者进行言语功能评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.WAB西方失语症成套测试 2.BDAE波士顿诊断性失语测试 3.汉语失语成套测试 |
| SR00.B1.239 | DE07.02.021.00 | 言语功能评定结果 | 言语功能评定结果的具体描述 | S1 | AN..10 | — |
| SR00.B1.240 | DE07.02.022.00 | 心肺功能评定标志 | 标识患者是否进行了呼吸功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.241 | DE07.02.023.00 | 心肺功能评定类型代码 | 对患者进行呼吸功能评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表43 |
| SR00.B1.242 | DE07.02.024.00 | 心肺功能评定结果 | 呼吸功能评定结果的具体描述 | S1 | AN..10 | — |
| SR00.B1.243 | DE07.02.025.00 | 感觉功能评定标志 | 标识患者是否进行了感觉功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.244 | DE07.02.026.00 | 感觉功能评定类型代码 | 对患者进行感觉功能评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表44 |
| SR00.B1.245 | DE07.02.027.00 | 感觉功能评定结果 | 感觉功能评定结果的具体描述 | S1 | AN..10 | — |
| SR00.B1.246 | DE07.02.028.00 | 精神状态评定标志 | 标识患者是否进行了精神状态评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.247 | DE07.02.029.00 | 精神状态评定类型代码 | 对患者进行精神状态评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表45 |

表15康复评定的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.248 | DE07.02.030.00 | 精神状态评定结果 | 精神状态评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.249 | DE07.02.031.00 | 日常生活能力评定标志 | 标识患者是否进行了日常生活能力评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.250 | DE07.02.032.00 | 日常生活能力评定类型代码 | 对患者进行日常生活能力评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.改良Barthel指数评定 2.ASLs活动日常生活量表 3.其他 |
| SR00.B1.251 | DE07.02.033.00 | 日常生活能力评定结果 | 日常生活能力评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.252 | DE07.02.034.00 | 疼痛评定标志 | 标识患者是否进行了疼痛评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.253 | DE07.02.035.00 | 疼痛评定类型代码 | 对患者疼痛评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.NRS疼痛数字评分法 2.CPOT重症监护疼痛观察量表 3.其他 |
| SR00.B1.254 | DE07.02.036.00 | 疼痛评定结果 | 疼痛评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.255 | DE07.02.037.00 | 躁动镇静评定标志 | 标识患者是否进行了躁动镇静评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.256 | DE07.02.038.00 | 躁动镇静评定类型代码 | 对患者躁动镇静评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.Richmond躁动镇静评分 2.其他 |

表15康复评定的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.257 | DE07.02.039.00 | 躁动镇静评定结果 | 对患者躁动镇静评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.258 | DE07.02.040.00 | 配合程度评定标志 | 标识患者是否进行了配合程度评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.259 | DE07.02.041.00 | 配合程度评定类型代码 | 对患者配合程度评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.S5Q标准化5问题问卷 2.其他 |
| SR00.B1.260 | DE07.02.042.00 | 配合程度评定结果 | 配合程度评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.261 | DE07.02.043.00 | 谵妄评定标志 | 标识患者是否进行了谵妄评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.262 | DE07.02.044.00 | 谵妄评定类型代码 | 对患者谵妄评定类型在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.ICDSC重症谵妄筛查量表 2.其他 |
| SR00.B1.263 | DE07.02.045.00 | 谵妄评定结果 | 谵妄评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.264 | DE07.02.046.00 | 神经功能评定标志 | 标识患者是否进行了神经功能评定的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.265 | DE07.02.047.00 | 神经功能评定类型代码 | 对患者神经功能评定类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表46 |
| SR00.B1.266 | DE07.02.048.00 | 神经功能评定结果 | 神经功能评定结果的具体描述 | S1 | AN..50 | — |

表16康复治疗的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.267 | DE07.02.049.00 | 康复治疗标志 | 标识患者是否进行了康复治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.268 | DE07.02.050.00 | 康复治疗方式代码 | 对患者开展康复治疗方式在特定编码体系中的代码 | S2 | N1 | 1.人工1对1治疗 2.设备辅助治疗 3.其他 |
| SR00.B1.269 | DE07.02.051.00 | 治疗开始日期 | 对患者开展康复治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.270 | DE07.02.052.00 | 治疗结束日期 | 对患者结束康复治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.271 | DE07.02.053.00 | 康复治疗持续时间 | 对患者治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.272 | DE07.02.054.00 | 运动疗法标志 | 标识患者是否进行了运动疗法治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.273 | DE07.02.055.00 | 运动疗法类型代码 | 患者运动疗法类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表47 |
| SR00.B1.274 | DE07.02.056.00 | 运动疗法开始日期 | 对患者开展运动疗法时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.275 | DE07.02.057.00 | 运动疗法结束日期 | 对患者完成运动疗法时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.276 | DE07.02.058.00 | 运动疗法治疗部位代码 | 患者运动疗法部位在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表48 |

表16康复治疗的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.277 | DE07.02.059.00 | 运动疗法持续时间 | 对患者治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.278 | DE07.02.060.00 | 运动疗法治疗频率 | 康复治疗频率的描述 | N | N..100 |  |
| SR00.B1.279 | DE07.02.061.00 | 运动疗法治疗次数 | 患者运动疗法治疗累计次数 | N | N..1000 |  |
| SR00.B1.280 | DE07.02.062.00 | 停止运动疗法原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表49 |
| SR00.B1.281 | DE07.02.063.00 | 作业疗法标志 | 标识患者是否进行了运动疗法治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.282 | DE07.02.064.00 | 作业疗法类型代码 | 患者作业疗法类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表50 |
| SR00.B1.283 | DE07.02.065.00 | 作业疗法开始日期 | 对患者开展作业疗法时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.284 | DE07.02.066.00 | 作业疗法结束日期 | 对患者完成作业疗法时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.285 | DE07.02.067.00 | 作业疗法治疗部位代码 | 患者作业疗法部位在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.偏瘫侧 2.健侧 3.双侧 |
| SR00.B1.286 | DE07.02.068.00 | 作业疗法持续时间 | 对患者作业治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |

表16康复治疗的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.287 | DE07.02.069.00 | 作业疗法治疗次数 | 患者作业疗法治疗累计次数 | N | N..1000 |  |
| SR00.B1.288 | DE07.02.070.00 | 停止作业疗法原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表49 |
| SR00.B1.289 | DE07.02.071.00 | 吞咽言语治疗标志 | 标识患者是否进行了吞咽言语治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.290 | DE07.02.072.00 | 吞咽言语治疗类型代码 | 患者吞咽言语治疗类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表51 |
| SR00.B1.291 | DE07.02.073.00 | 吞咽言语治疗开始日期 | 对患者开展吞咽言语治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.292 | DE07.02.074.00 | 吞咽言语治疗结束日期 | 对患者完成吞咽言语治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.293 | DE07.02.075.00 | 吞咽言语治疗持续时间 | 对患者吞咽言语治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.294 | DE07.02.076.00 | 吞咽言语治疗次数 | 患者吞咽言语治疗治疗累计次数 | N | N..1000 |  |
| SR00.B1.295 | DE07.02.077.00 | 吞咽言语治疗停止原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表49 |
| SR00.B1.296 | DE07.02.078.00 | 心理干预标志 | 标识患者是否进行了心理干预的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.297 | DE07.02.079.00 | 心理干预类型代码 | 心理干预类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表52 |
| SR00.B1.298 | DE07.02.080.00 | 心理干预开始日期 | 对患者开展运心理干预时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |

表16康复治疗的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.299 | DE07.02.081.00 | 心理干预结束日期 | 对患者完成心理干预时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.300 | DE07.02.082.00 | 心理干预治疗持续时间 | 对患者治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.301 | DE07.02.083.00 | 心理干预治疗次数 | 患者进行心理干预累计次数 | N | N..1000 |  |
| SR00.B1.302 | DE07.02.084.00 | 心理干预停止原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表49 |
| SR00.B1.303 | DE07.02.085.00 | 物理因子疗法标志 | 标识患者是否进行了物理因子治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.304 | DE07.02.086.00 | 物理因子疗法类型代码 | 患者物理因子治疗类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表53 |
| SR00.B1.305 | DE07.02.087.00 | 物理因子治疗开始日期 | 对患者开展运物理因子治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.306 | DE07.02.088.00 | 物理因子治疗结束日期 | 对患者完成物理因子治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.307 | DE07.02.089.00 | 物理因子治疗部位代码 | 患者物理因子治疗部位在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表54 |
| SR00.B1.308 | DE07.02.090.00 | 物理因子治疗持续时间 | 对患者物理因子治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.309 | DE07.02.091.00 | 物理因子治疗次数 | 患者物理因子治疗累计次数 | N | N..1000 |  |

表16康复治疗的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.310 | DE07.02.092.00 | 物理因子停止原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表49 |
| SR00.B1.311 | DE07.02.093.00 | 器械治疗标志 | 标识患者是否进行了器械治疗的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.312 | DE07.02.094.00 | 器械治疗类型代码 | 器械治疗类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表55 |
| SR00.B1.313 | DE07.02.095.00 | 器械治疗开始日期 | 对患者开展器械治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.314 | DE07.02.096.00 | 器械治疗结束日期 | 对患者完成器械治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.315 | DE07.02.097.00 | 器械治疗持续时间 | 对患者器械治疗持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.316 | DE07.02.098.00 | 器械治疗次数 | 患者器械治疗累计次数 | N | N..1000 |  |
| SR00.B1.317 | DE07.02.099.00 | 器械治疗停止原因代码 | 患者停止治疗原因在特定编码中的代码 | S3 | N..2 |  |
| SR00.B1.318 | DE07.02.100.00 | 康复专科护理标志 | 标识患者是否进行了康复专科护理的标志 | L | T/F |  |
| SR00.B1.319 | DE07.02.101.00 | 康复专科护理类型代码 | 康复专科护理类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表56 |
| SR00.B1.320 | DE07.02.102.00 | 康复专科护理开始日期 | 对患者开展康复专科护理时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |
| SR00.B1.321 | DE07.02.103.00 | 康复专科护理结束日期 | 对患者结束康复专科护理的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 |  |

表16康复治疗的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.322 | DE07.02.104.00 | 康复专科护理持续时间 | 康复专科护理持续时间的描述 | T | T8 |  |
| SR00.B1.323 | DE07.02.0105.00 | 停止康复专科护理原因代码 | 患者停止康复专科护理原因在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.患者出院 2.患者转科 3.其他 |

表17智能监测的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.324 | DE16.01.001.00 | 功能监测标志 | 标识患者是否进行了功能监测的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.325 | DE16.01.002.00 | 功能监测类型代码 | 患者功能监测类型在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表57 |
| SR00.B1.326 | DE16.01.003.00 | 开始日期 | 对患者开始功能监测时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.327 | DE16.01.004.00 | 结束日期 | 对患者结束功能监测时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.328 | DE16.01.005.00 | 功能监测频率 | 对患者进行功能检测的频率的描述 | N | N..1000 | — |
| SR00.B1.329 | DE16.01.006.00 | 功能监测持续时间 | 对患者进行功能监测持续时间的描述 | T | T8 | — |
| SR00.B1.330 | DE16.01.007.00 | 功能监测结果代码 | 监测结果有无异常的描述 | S2 | N1 | 1.正常 2.临界值 3.数据异常 |
| SR00.B1.331 | DE16.01.008.00 | 停止监测原因代码 | 患者停止监测原因在特定编码中的代码 | S2 | N1 | 1.完成规定治疗 2.监测设备异常 3.其他 |
| SR00.B1.332 | DE16.01.009.00 | 临床监测标志 | 标识患者是否进行了临床监测的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.333 | DE16.01.010.00 | 临床监测类型代码 | 患者临床监测项目在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表58 |

表17智能监测的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.334 | DE16.01.011.00 | 临床监测开始日期 | 对患者开展临床监测时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.335 | DE16.01.012.00 | 临床监测结束日期 | 对患者结束功能监测时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.336 | DE16.01.013.00 | 临床监测频率 | 对患者进行临床检测的频率的描述 | N | N..1000 | — |
| SR00.B1.337 | DE16.01.014.00 | 临床监测持续时间 | 对患者进行临床监测持续时间的描述 | T | T8 | — |
| SR00.B1.338 | DE16.01.015.00 | 临床监测结果代码 | 监测结果有无异常的描述 | S2 | N1 | 1.正常 2.异常 3.未查 |
| SR00.B1.339 | DE16.01.016.00 | 体温 | 人体内部的平均温度，计量单位为℃ | N | N..3 | — |
| SR00.B1.340 | DE16.01.017.00 | 心率 | 心脏每分钟跳动的次数，计量单位为次/分 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.341 | DE16.01.018.00 | 呼吸 | 人体每分钟呼吸的次数，计量单位为次/分 | N | N..3 | — |
| SR00.B1.342 | DE16.01.019.00 | 血压 | 血液在血管内流动时作用于单位面积血管壁的侧压力，计量单位为mmHg | N | N..3 | — |

表17智能监测的数据元专用属性（续）

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.343 | DE16.01.020.00 | 血氧饱和度 | 血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比，计量单位为% | N | N..3 | — |
| SR00.B1.344 | DE16.01.021.00 | 意识状态代码 | 患者意识水平（包括觉醒度和意识内容）在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表59 |

表18疗效评价的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.345 | DE18.01.001.00 | 疗效评价标志 | 标识患者是否进行了疗效评价的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.346 | DE18.01.002.00 | 疗效评价日期 | 对患者进行疗效评价时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.347 | DE18.01.003.00 | 总体疗效评价代码 | 患者疗效评价结果在特定编码中的代码 | S3 | N..2 | 表60 |

表19不良事件的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.348 | DE19.01.001.00 | 不良事件标志 | 标识着患者是否有不良事件的标志 | L | T/F | — |
| SR00.B1.349 | DE19.01.002.00 | 不良事件名称 | 不良事件名称描述 | S1 | AN..50 | — |
| SR00.B1.350 | DE19.01.003.00 | 不良事件类别代码 | 不良事件按照影响程度在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表61 |
| SR00.B1.351 | DE19.01.004.00 | 不良事件分类代码 | 不良事件分类在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表62 |
| SR00.B1.352 | DE19.01.005.00 | 不良事件分级代码 | 不良事件分级在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表63 |
| SR00.B1.353 | DE19.01.006.00 | 产生不良事件来源 | 不良事件产生来源的完整描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.354 | DE19.01.007.00 | 不良事件开始日期 | 不良事件发生当日的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.355 | DE19.01.008.00 | 不良事件结束日期 | 不良事件结束当日的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.356 | DE19.01.009.00 | 不良事件结局代码 | 不良事件产生的结局在特定编码体系中的代码 | S3 | N..2 | 表64 |

表20随访信息的数据元专用属性

| 内部标识符 | 数据元标识符（DE） | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00.B1.357 | DE20.01.001.00 | 随访日期 | 对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述 | DT | DT15 | — |
| SR00.B1.358 | DE20.01.002.00 | 随访状态代码 | 对随访时患者状态的具体描述 | S3 | N..2 | 表65 |
| SR00.B1.359 | DE20.01.002.00 | 功能状态 | 对随访时患者功能状态的具体描述 | S1 | AN..200 | — |
| SR00.B1.360 | DE20.01.002.00 | 康复治疗方案 | 对于患者随访时的康复治疗方案的详细描述 | S1 | AN..200 | — |

表21发病诱因代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 无明显诱因 |
| 2 | 受凉 |
| 3 | 过度活动 |
| 4 | 劳累 |
| 5 | 情绪激动 |
| 6 | 其他 |

表22症状代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 活动不利 |
| 2 | 言语不清 |
| 3 | 言语含糊 |
| 4 | 完全不能 |
| 5 | 流涎 |
| 6 | 口角歪斜 |
| 7 | 肢体麻木 |
| 8 | 头晕 |
| 9 | 头痛 |
| 10 | 恶心 |
| 11 | 呕吐 |
| 12 | 站立不稳 |
| 13 | 行走不稳 |
| 14 | 视物重影 |
| 15 | 视物旋转 |
| 16 | 视物模糊 |
| 17 | 一过性黑矇 |
| 18 | 吞咽困难 |
| 19 | 饮水呛咳 |
| 20 | 记忆减退 |
| 21 | 猝倒发作 |
| 22 | 四肢抽搐 |
| 23 | 口吐白沫 |
| 24 | 大便失禁 |
| 25 | 小便失禁 |

表23影像学检查类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 头颅CT |
| 2 | 头颈CTA |
| 3 | 头颅MRI |
| 4 | 头颅MRA |

表24呼吸支持方式代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 普通氧疗 |
| 2 | 经鼻高流量湿化氧疗 |
| 3 | 无创正压通气 |
| 4 | 有创正压通气以及ECMO |

表25停止呼吸支持原因代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 病情好转 |
| 2 | 家属/患者原因 |
| 3 | 死亡 |
| 4 | 其他 |

表26并发症代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 肺部感染 |
| 2 | 泌尿系感染 |
| 3 | 神经源性膀胱 |
| 4 | 前列腺增生 |
| 5 | 急性冠脉综合征 |
| 6 | 心功能不全 |
| 7 | 电解质紊乱 |
| 8 | 下肢静脉血栓 |
| 9 | 肺栓塞 |
| 10 | 骨质疏松 |
| 11 | 癫痫 |
| 12 | 周围神经病 |
| 13 | 维生素缺乏 |
| 14 | 压疮 |

表27康复治疗类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 物理治疗 |
| 2 | 作业治疗 |
| 3 | 言语治疗 |
| 4 | 吞咽治疗 |
| 5 | 物理因子治疗 |
| 6 | 器械治疗 |
| 7 | 神经调控治疗 |
| 8 | 心肺功能训练 |
| 9 | 中医治疗 |
| 10 | 其他 |

表28日常生活活动能力水平代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 完全依赖 |
| 2 | 部分依赖 |
| 3 | 部分自理 |
| 4 | 完全自理 |

表29肠内营养方式代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 口服 |
| 2 | 鼻胃管 |
| 3 | 鼻肠管 |
| 4 | 胃造瘘 |
| 5 | 空肠造瘘 |

表30肠内营养制剂代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 氨基酸型 |
| 2 | 短肽型 |
| 3 | 整蛋白型 |
| 4 | 疾病特异型 |

表31教育背景代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 小学 |
| 2 | 初中 |
| 3 | 高中 |
| 4 | 专科 |
| 5 | 本科 |
| 6 | 硕士 |
| 7 | 博士 |

表32病灶定位代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 额叶 |
| 2 | 顶叶 |
| 3 | 颞叶 |
| 4 | 枕叶 |
| 5 | 岛叶 |
| 6 | 基底节区 |
| 7 | 中脑 |

表33病因分型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 大动脉粥样硬化型 |
| 2 | 心源性栓塞 |
| 3 | 小动脉闭塞 |
| 4 | 其他明确病因型 |
| 5 | 不明原因型 |
| 6 | 高血压 |
| 7 | 脑淀粉样变性 |
| 8 | 血管畸形 |
| 9 | 脑动脉瘤 |
| 10 | 凝血功能障碍 |
| 11 | 其他原因 |

表34NHSS评分代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 轻度 |
| 2 | 中度 |
| 3 | 中重度 |
| 4 | 重度 |

表35检验项目代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 白细胞计数 |
| 2 | 红细胞计数 |
| 3 | 血小板计数 |
| 4 | 血红蛋白值 |
| 5 | 红细胞压积 |
| 6 | 中性粒细胞计数 |
| 7 | 淋巴细胞计数 |
| 8 | 嗜酸性粒细胞计数 |
| 9 | 单核细胞检测值 |
| 10 | 嗜碱性粒细胞计数 |
| 11 | 血清谷丙转氨酶（ALT） |
| 12 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） |
| 13 | 碱性磷酸酶（ALP） |
| 14 | γ-谷氨酰转肽酶（GGT） |
| 15 | 总胆红素（TBIL） |
| 16 | 直接胆红素（DBIL） |
| 17 | 总蛋白（TP） |
| 18 | 白蛋白浓度（ALB） |
| 19 | 前白蛋白（PA） |
| 20 | 乳酸脱氢酶（LDH） |
| 21 | 总胆汁酸（TBA） |
| 22 | 血尿素氮（BUN） |
| 23 | 肌酐 |
| 24 | 尿酸（Ua） |
| 25 | 甘油三脂（TG） |
| 26 | 总胆固醇（GHO） |
| 27 | 低密度脂蛋白胆固醇 |
| 28 | 高密度脂蛋白胆固醇 |
| 29 | 空腹血糖（GLU） |
| 30 | 血清钾（K） |
| 31 | 血清钠（Na） |

表36检验项目代码表（续）

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 32 | 血清氯（Cl） |
| 33 | 血清钙（Ca） |
| 34 | 血清磷（P） |
| 35 | 血清镁（Mg） |
| 36 | 血清淀粉酶（AMS） |
| 37 | 部分凝血酶原时间（APTT） |
| 38 | 凝血酶原时间（PT） |
| 39 | 凝血酶时间（TT） |
| 40 | 凝血酶原国际标准化比率（INR） |
| 41 | 氢离子浓度指数（pH） |
| 42 | 氧分压（PaO2） |
| 43 | 血氧饱和度（SaO2） |
| 44 | 二氧化碳分压（PaCO2） |
| 45 | 标准碳酸氢根（SB） |
| 46 | 实际碳酸氢根（AB） |
| 47 | 缓冲碱（BB） |
| 48 | 剩余碱（BE） |
| 49 | 乙肝表面抗原（HBsAg） |
| 50 | 乙肝e 抗原（HBeAg） |
| 51 | 乙肝e 抗体（HBeAb） |
| 52 | 乙肝核心抗体（HBcAb） |
| 53 | HBV-DNA 定性 |
| 54 | HCV-RNA |
| 55 | 人类免疫缺陷病毒（HIV） |
| 56 | 梅毒血清学试验 |

表37病灶数目代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09 | 9 |
| 10 | ＞9 |

表38康复评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 意识状态评定 |
| 2 | 认知功能评定 |
| 3 | 运动功能评定 |
| 4 | 吞咽功能评定 |
| 5 | 呼吸功能评定 |
| 6 | 感觉功能评定 |
| 7 | 精神状态评定 |
| 8 | 日常生活能力评定 |
| 9 | 二便功能评定 |
| 10 | 疼痛评定 |
| 11 | 躁动镇静评定 |
| 12 | 配合程度评定 |
| 13 | 谵妄评定 |

表39未能完成康复评定原因代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 患者不满足评定条件 |
| 1 | 病情进展 |
| 2 | 评定过程不耐受 |
| 3 | 患者决定 |
| 4 | 家属决定 |
| 5 | 其他 |

表40运动功能评定部位的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 患侧上肢 |
| 1 | 健侧上肢 |
| 2 | 患侧手 |
| 3 | 健侧手 |
| 4 | 患侧躯干 |
| 5 | 健侧躯干 |
| 6 | 患侧下肢 |
| 7 | 健侧下肢 |

表41运动功能评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 肌力评定 |
| 1 | 肌耐力评定 |
| 2 | 改良Ashworth肌张力量表评定 |
| 3 | 主动关节活动度评定 |
| 4 | 被动关节活动度评定 |
| 5 | 莫顿活动能力评定 |
| 6 | 自觉疲劳程度评定 |
| 7 | 简氏Fugl-Meyer运动功能量表评定 |
| 8 | Brunnstrome运动功能分级评定 |
| 9 | Berg平衡功能评定 |
| 10 | SARA共济失调评定 |
| 11 | FAC步行功能分级评定 |
| 12 | 其他 |

表42吞咽功能评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | FOIS功能性经口摄食量表评定 |
| 1 | 洼田饮水试验评定 |
| 2 | MMA-SA改良曼恩吞咽能力量表评定 |
| 3 | FEES软管内窥镜吞咽功能评定 |
| 4 | 其他 |

表43心肺功能评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 心肺体格检查 |
| 1 | NYHA心功能分级 |
| 2 | 6分钟步行试验 |
| 3 | 心电图 |
| 4 | 心脏超声 |
| 5 | 心电运动试验 |
| 6 | 肺容量 |
| 7 | 肺通气功能 |
| 8 | 动脉血气分析 |
| 9 | 呼吸气分析 |
| 10 | 呼吸肌功能测定 |
| 11 | 其他 |

表44感觉功能评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 轻触觉 |
| 1 | 温度觉 |
| 2 | 针刺觉 |
| 3 | 深压觉 |
| 4 | 位置觉 |
| 5 | 运动觉 |
| 6 | 振动觉 |
| 7 | 复合觉 |

表45精神状态评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | SAS焦虑自评量表评定 |
| 1 | SDS抑郁自评量表评定 |
| 2 | HAMD汉密尔顿抑郁评估量表评定 |
| 3 | HAMA汉密尔顿焦虑评估量表评定 |
| 4 | 其他 |

表46神经功能评定类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | EEG脑电评定 |
| 1 | EMG肌电评定 |
| 2 | ECG心电评定 |
| 3 | EOG眼电评定 |
| 4 | fMRI功能核磁共振 |
| 5 | NIRS近红外脑功能成像 |

表47运动疗法治疗类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 被动关节活动技术 |
| 2 | 自主关节活动技术 |
| 3 | 翻身训练 |
| 4 | 坐起训练 |
| 5 | 转移训练 |
| 6 | 肌力训练 |
| 7 | 牵伸技术 |
| 8 | 核心训练 |
| 9 | 平衡训练 |
| 10 | 协调训练 |
| 11 | Bobath技术 |
| 12 | Brunnstrom技术 |
| 13 | 本体感觉神经肌肉促进技术 |
| 14 | 运动再学习技术 |
| 15 | 镜像疗法 |
| 16 | 运动想象疗法 |
| 17 | 强制性运动疗法 |
| 18 | 呼吸功能训练 |
| 19 | 心脏功能训练 |
| 20 | 医疗体操 |
| 21 | 其他运动疗法 |

表48运动疗法治疗部位的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 上肢 |
| 2 | 下肢 |
| 3 | 躯干 |
| 4 | 肩关节 |
| 5 | 肘关节 |
| 6 | 腕关节 |
| 7 | 手 |
| 8 | 髋关节 |
| 9 | 膝关节 |
| 10 | 踝关节 |
| 11 | 足 |
| 12 | 颈 |
| 13 | 胸 |
| 14 | 腰 |
| 15 | 骨盆 |

表49停止治疗原因代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 完成规定治疗 |
| 2 | 患者病情变化 |
| 3 | 患者决定 |
| 4 | 其他 |

表50作业疗法治疗类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 日常生活能力训练 |
| 2 | 床上活动训练 |
| 3 | 转移活动训练 |
| 4 | 自我照顾训练 |
| 5 | 家务活动训练 |
| 6 | 社会活动训练 |
| 7 | 认知功能障碍训练 |
| 8 | 注意障碍训练 |
| 9 | 记忆障碍训练 |
| 10 | 失认症治疗 |
| 11 | 失用症治疗 |
| 12 | 治疗性作业活动 |
| 13 | 生产类作业活动 |
| 14 | 手工艺类作业活动 |
| 15 | 艺术类作业活动 |
| 16 | 体育类作业活动 |
| 17 | 游戏类作业活动 |
| 18 | 园艺类作业活动 |
| 19 | 其他治疗性作业活动 |
| 20 | 压力治疗 |
| 21 | 辅助技术 |
| 22 | 社区作业治疗 |
| 23 | 环境改造 |
| 24 | 职业康复 |

表51作业疗法治疗类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 失语症治疗 |
| 11 | 运动性失语症治疗 |
| 12 | 感觉性失语症治疗 |
| 2 | 构音障碍治疗 |
| 21 | 运动性构音障碍治疗 |
| 22 | 功能性构音障碍治疗 |
| 3 | 嗓音障碍治疗器质性功能性 |
| 4 | 口吃康复训练 |
| 5 | 儿童语言发育迟缓康复治疗 |
| 6 | 吞咽障碍康复治疗 |
| 7 | 听力障碍康复治疗 |
| 8 | 其他言语吞咽障碍治疗 |

表52心理干预类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 心理咨询 |
| 2 | 心理治疗 |
| 3 | 精神分析 |
| 4 | 认知行为治疗 |
| 5 | 精神动力 |
| 6 | 存在主义 |
| 7 | 人本主义 |
| 8 | 简短治疗 |
| 9 | 系统治疗 |

表53物理因子疗法类型的代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 直流电疗法 |
| 2 | 直流电药物离子导入疗法 |
| 3 | 经颅直流电刺激疗法 |
| 4 | 低频电疗法 |
| 5 | 神经肌肉电刺激 |
| 6 | 功能性电刺激 |
| 7 | 经皮神经电刺激 |
| 8 | 间动电疗法 |
| 9 | 中频电疗法 |
| 10 | 音频电疗法 |
| 11 | 干扰电疗法 |
| 12 | 调制中频电疗法 |
| 13 | 高频电疗法 |
| 14 | 短波疗法 |
| 15 | 超短波疗法 |
| 16 | 微波疗法 |
| 17 | 光疗法 |
| 18 | 红外线疗法 |
| 19 | 可见光疗法 |
| 20 | 紫外线疗法 |
| 21 | 激光疗法 |
| 22 | 超声波疗法 |
| 23 | 磁疗法 |
| 24 | 磁场疗法 |
| 25 | 经颅磁刺激疗法 |
| 26 | 热疗 |
| 27 | 冷疗 |
| 28 | 水疗 |
| 29 | 生物反馈疗法 |
| 30 | 体外冲击波疗法 |
| 31 | 静电疗法 |
| 32 | 间歇性气压疗法 |
| 33 | 震动疗法 |
| 34 | 全身震动疗法 |
| 35 | 局部震动疗法 |

表54物理因子疗法治疗部位代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 左侧头部 |
| 2 | 左侧面部 |
| 3 | 左侧颈部 |
| 4 | 左侧胸部 |
| 5 | 左侧背部 |
| 6 | 左侧腰部 |
| 7 | 左侧腹部 |
| 8 | 左侧骶部 |
| 9 | 左侧盆底 |
| 10 | 左侧肩部 |
| 11 | 左侧上臂 |
| 12 | 左侧肘部 |
| 13 | 左侧前臂 |
| 14 | 左侧腕部 |
| 15 | 左侧手部 |
| 16 | 左侧髋部 |
| 17 | 左侧臀部 |
| 18 | 左侧大腿 |
| 19 | 左侧膝部 |
| 20 | 左侧小腿 |
| 21 | 左侧踝部 |
| 22 | 右侧足部 |
| 23 | 右侧头部 |
| 24 | 右侧面部 |
| 25 | 右侧颈部 |
| 26 | 右侧胸部 |
| 27 | 右侧背部 |
| 28 | 右侧腰部 |
| 29 | 右侧腹部 |
| 30 | 右侧骶部 |
| 31 | 右侧盆底 |
| 32 | 右侧肩部 |
| 33 | 右侧上臂 |
| 34 | 右侧肘部 |
| 35 | 右侧前臂 |
| 36 | 右侧腕部 |
| 37 | 右侧手部 |
| 38 | 右侧髋部 |
| 39 | 右侧臀部 |
| 40 | 右侧大腿 |
| 41 | 右侧膝部 |
| 42 | 右侧小腿 |
| 43 | 右侧踝部 |
| 44 | 右侧足部 |

表55器械治疗类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 床旁徒手器械训练 |
| 2 | 起立床训练 |
| 3 | 床旁踏车训练 |
| 4 | 床旁功能性电刺激踏车训练 |
| 5 | 上肢主/被动康复机器人训练 |
| 6 | 手部主/被康复机器人训练 |
| 7 | 下肢主/被康复机器人训练 |
| 8 | 感觉刺激/反馈训练 |
| 9 | 虚拟现实意识训练 |
| 10 | 虚拟现实感觉刺激训练 |
| 11 | 离床徒手器械训练 |
| 12 | 离床康复踏车训练 |
| 13 | 离床功能性电刺激康复踏车 |
| 14 | 其他 |

表56康复专科护理类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 基础监测与护理 |
| 2 | 压力性损伤的监测（评估、预防、处理） |
| 3 | 临床症状与护理干预 |
| 4 | 吞咽苦难的护理 |
| 5 | 言语障碍的护理 |
| 6 | 运动与感觉障碍的护理 |
| 7 | 认知障碍的护理 |
| 8 | 排泄障碍的护理 |
| 9 | 卒中预防管理 |
| 10 | 生活方式管理 |
| 11 | 血压管理 |
| 12 | 血糖管理 |
| 13 | 血脂管理 |
| 14 | 患者与家属教育 |

表57功能监测类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 心电数据 |
| 2 | 脑电数据 |
| 3 | 肌电数据 |
| 4 | 眼电数据 |
| 5 | 肌力数据 |
| 6 | 关节活动度 |
| 7 | 意识状态 |
| 8 | 精神状态 |
| 9 | 康复训练项目 |
| 10 | 训练持续时间 |
| 11 | 训练强度 |

表58临床监测类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 体温 |
| 2 | 心率 |
| 3 | 呼吸 |
| 4 | 脉搏 |
| 5 | 血压 |
| 6 | 血氧饱和度 |
| 7 | 意识状态 |
| 8 | 高级皮层功能 |

表59意识状态代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 清醒 |
| 2 | 嗜睡 |
| 3 | 昏睡 |
| 4 | 浅昏迷 |
| 5 | 中昏迷 |
| 6 | 深昏迷 |
| 7 | 意识模糊 |
| 8 | 谵妄 |
| 9 | 去皮质综合征 |
| 10 | 去大脑强直 |
| 11 | 无动性缄默 |
| 12 | 植物状态 |
| 13 | 微意识状态 |

表60总体疗效评价代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 完全康复 |
| 2 | 好转 |
| 3 | 稳定 |
| 4 | 加重 |
| 5 | 无法评价 |
| 6 | 未知 |

表61不良事件类别代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 医疗类 |
| 2 | 护理类 |
| 3 | 药品类 |
| 4 | 器械及耗材类 |
| 5 | 临床用血类 |
| 6 | 院感和职业暴露类 |
| 7 | 放射防护和传染病类 |
| 8 | 后勤服务类 |
| 9 | 治安保卫类 |
| 10 | 信息技术类和其他管理类不良事件 |

表62不良事件分类代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | Ⅰ级事件 |
| 2 | II级事件 |
| 3 | III级事件 |
| 4 | IV级事件 |

表63不良事件分级代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 死亡 |
| 2 | 极重度伤害 |
| 3 | 重度伤害 |
| 4 | 中度伤害 |
| 5 | 轻度伤害 |
| 6 | 无伤害 |

表64不良事件结局代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 痊愈 |
| 2 | 好转 |
| 3 | 无变化 |
| 4 | 恶化 |
| 5 | 死亡 |

表65随访状态代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1 | 痊愈 |
| 2 | 好转 |
| 3 | 无变化 |
| 4 | 恶化 |
| 5 | 死亡 |

# 参 考 文 献

- ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第9版 临床修订 第 3 卷

- ICD-10 疾病和有关健康问题的国际统计分类 第10版

- GB/T 3304-1992 中国各名族名称

- GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

- GB/T 16432 康复辅助具分类和术语

- GB/T 26341 残疾人残疾分类和分级

- WS 363.1-2011 卫生信息数据元目录 第1部分总则

- WS 364.1-2011 卫生信息数据元值域代码 第1部分总则

- WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范

- WS 445-2014 电子病例基本数据集

- DB34/T 5125.1-2025  重症医学数据集 第1部分：监测数据

- DB11/T 1866-2023  重症医学数据集 患者数据

- 神经重症康复中国专家共识组. 神经重症康复中国专家共识 [J]. 中国康复医学杂志，2018.

- Robert Stevens, Nicholas Hart. Textbook of post-ICU medicine: the legacy of critical care [M]. USA. Oxford University Press, 2014.

- American Heart Association (AHA)/ American Stroke Association (ASA). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery [J]. Stroke, USA. 2016